ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| 1. Характер территории: предприятие, складской комплекс, поселок, дом и т.п. |  |
| --- | --- |

| 2. Предполагаемый размер насосной станции |  |
| --- | --- |
| Диаметр (D), мм |  |
| Глубина корпуса (L), мм |  |

| 3. Параметры патрубков |  |
| --- | --- |
| Подводящего трубопровода |  |
| Глубина залегания подводящего трубопровода, А мм |  |
| Проходной (внутренний) диаметр подводящего трубопровода DА, мм |  |
| Направление подводящего трубопровода, в часах |  |
| Количество подводящих трубопроводов, шт |  |
| Материал подводящего трубопровода |  |
| Предполагаемый тип соединения подводящего трубопровода с КНС (фланец, муфта, раструб и т.д.) |  |
| Напорного трубопровода |  |
| Глубина залегания напорного трубопровода В, мм |  |
| Проходной (внутренний) диаметр напорного трубопровода DВ, мм |  |
| Направление напорного трубопровода, в часах |  |
| Количество напорных трубопроводов, шт. |  |
| Материал напорного трубопровода |  |

| 4. Параметры для насосного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальный приток сточных вод, м.куб/час |  |  |
| Расчетный напор на выходе из КНС, м |  |  |
| Длина напорного трубопровода, м |  |  |
| Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м |  |  |
| Количество насосов: | рабочих |  |
|  | резервных |  |
|  | запасных на склад |  |
| Вид стоков: (напротив необходимого поставить галочку) | хоз-быт |  |
|  | дождевые |  |
|  | производственные |  |
| Взрывозащищенность насосов |  |  |

| 5. Тип грунта: глинистый, песчаный, скальный |  |
| --- | --- |

| 6. Стандартная комплектация |  | Материал/Марка | Размер | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус КНС | Стеклопластик | D; L | 1 |
| 2 | Крышка на газовых амортизаторах | Стеклопластик | D | 1 |
| 3 | Вентиляция (колпак-дефлектор) | ПВХ | 110 | 1 |
| 4 | Ввод кабелей (манжета+заглушка) | Резина, ПВХ | 110 | 1 |
| 5 | Корзина | Стеклопластик | --- | 1 |
| 6 | Отбойник | Стеклопластик | --- | 0 |
| 7 | Лестница | Стеклопластик | L | 1 |
| 8 | Настил | Стеклопластик | --- | 1 |
| 9 | Направляющие насосов | StZn | ---- | 2 |
| 10 | Анкер + Башмак | StZn+ СП | М16х100 | D/200 |
| 11 | Утепление | Магнофлекс | 1200 | 1 |
| 12 | Упаковка (ложемент, трос-лента) | ---- | ---- | 1 |
| 13 | Пьедестал (АТМ, кронштейн, скоба) |  | ---- | 2 |
| 14 | Насос |  | ---- | 2 |
| 15 | Напорный трубопровод | AISI |  | 2 |
| 16 | Клапан обратный шаровый | Чугун |  | 2 |
| 17 | Задвижка клиновая | Чугун |  | 2 |
| 18 | Датчик поплавковый | ПП | ---- | 4 |

| 7. Дополнительная комплектация |  | Материал/Марка | Размер | Кол-во | + / - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Ответный фланец (для вых. патрубка) |  |  |  |  |
| 20 | Задвижка шиберная (на вх. патрубка) |  |  |  |  |
| 21 | Измельчитель (дробилка) |  |  |  |  |
| 22 | Расходомер |  |  |  |  |
| 23 | Манометр (датчик давления) |  |  |  |  |
| 24 | Газоанализатор |  |  |  |  |
| 25 | Вентилятор |  |  |  |  |
| 26 | Утепление (дополнительное) |  |  |  |  |
| 27 | Мешалка |  |  |  |  |
| 28 | Взмучиватель |  |  |  |  |
| 29 | Грузоподъемное устройство (тренога) |  |  |  |  |
| 30 | Шкаф управления |  |  |  |  |
| 31 | Вибровставка |  |  |  |  |
| 32 | Сильфонный компенсатор |  |  |  |  |
| 33 | Металлорукав |  |  |  |  |
| 34 | Колодец с задвижкой перед КНС |  |  |  |  |
| 35 | Колодец с арматурой после КНС |  |  |  |  |
| 36 | Павильон с талью |  |  |  |  |

| 8. Система управления |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Пуск | Прямой (до 4кВт) |  | Плавный (свыше 25Квт) |  | Звезда/треугольник (от 4кВт) | Частотный преобразователь |
| 38 | Секция автоматического ввода резерва АВР + двойной ввод питания |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Исполнение щита управления | Уличное |  |  |  |  |  |
|  |  | В помещении |  |  |  |  |  |
| 40 | Расстояние от КНС до щита управления, м |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Панель оператора |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Аварийная сигнализация | Сирена |  |  |  |  |  |
|  |  | Маячок |  |  |  |  |  |
| 43 | Диспетчеризация |  |  |  |  |  |  |

| Особые требования: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный вес |  |
|  | Цвет |  |
|  | Способ доставки |  |
|  | Срок изготовления |  |